四川省发展和改革委员会

四川省固定资产投资项目节能审查

验收工作指导规程

（征求意见稿）

第一条  为加强固定资产投资项目节能审查验收管理工作，确保项目节能审查工作取得实效，根据《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委第44号令）《四川省固定资产投资项目节能审查实施办法》（川发改环资〔2017〕170号）等有关要求，制定本规程。

第二条  本规程适用于四川省各级人民政府投资主管部门管理的在本省行政区域内建设的固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）节能验收工作。

第三条 节能审查验收主要包括以下内容：
    （一）项目实际建设内容及建设规模、工艺技术、主要耗能设备及装置情况等。
    （二）项目用能种类、能源消耗总量和结构、能效水平等情况。

- 项目用能管理及节能措施的落实情况。

- 节能审查批复要求的其他事项。

第四条  建设单位须在项目建成投产1年以后2年以内，按照节能审查验收权限向发展改革部门申请项目节能审查验收。如有特殊情况或节能审查验收确有困难的，项目建设单位应向节能审查验收部门提出书面申请，经同意后，可以适当延长期限，原则上不得超过1年。

第五条  节能审查验收部门收到项目建设单位提出的节能审查验收申请后，原则上应于20个工作日内完成项目节能审查验收工作（不含技术评审时间，技术评审时间不超过20个工作日）。

第六条  节能审查验收部门根据验收情况，出具“通过”或“不通过”的节能审查验收意见。

节能审查验收过程中发现以下问题的，节能审查验收意见应为“不通过”：

- 未落实节能审查意见要求的强制性节能措施。

- 建设单位提供虚假验收资料，存在故意隐瞒、数据作假等情况。

- 与国家及四川省节能法律法规、规章标准的强制性要求不符的情况。

第七条  对于节能审查验收不通过的项目，节能审查验收部门应督促建设单位限期整改。建设单位在完成整改后应再次向节能审查验收部门提出节能审查验收申请。
    第八条  通过节能审查验收的项目投产后，节能审查验收部门应加强监督管理。对于验收单位在验收过程中弄虚作假或提出的验收意见严重失实的，一经查实，依据相关法律法规进行处罚，并按照《四川省节能信用管理办法》有关规定实施联合惩戒。
    第九条  市（州）发展改革委应于每季度末将节能审查验收情况报省发展改革委，包括节能审查验收总体情况及《固定资产投资项目节能审查验收情况表》《市（州）固定资产投资项目节能审查验收季度汇总表》。省发展改革委适时组织并委托节能监察机构开展抽查核查工作

第十条  承担项目节能审查验收工作的个人应坚持客观公正、实事求是的原则，在验收过程中徇私舞弊、滥用职权的，将按照有关规定给予处理。
    第十一条  本规程由省发展改革委负责解释。

第十二条  本规程自2022年5月X日起施行。